## CIG_GARANZIE_ANAC
LOTTO | Descrizione Lotto | CIG | TOTALE LOTTO 36 MESI | VALORE GLOBALE COMPRENSIVO DI RINNOVO 12 MESI | GARANZIA PROVVISORIA 2 %, al lordo delle riduzioni di cui all'art. 93 co. 7 del Codice. (NB gli importi nelle caselle evidenziate in rosso rilevano unicamente nel caso in cui l'OE partecipi a più lotti i cui importi sommati superino i 40.000 €). | CONTRIBUTO ANAC
1 | Cannula orofaringea di guedel | 98698043EB | 23400 | 31200 | 468 | Esente
2 | Set per l’intubazione delle vie respiratorie con atomizzatore | 9870186F24 | 3570 | 4760 | 71.4 | Esente
3 | Set composto da device per l’atomizzazione di anestetici locali | 9870303FB1 | 2340 | 3120 | 46.8 | Esente
4 | MASCHERE E TUBI LARINGEI | 987036962B | 43560 | 58080 | 871.2 | Esente
5 | Maschera laringea bilume, in PVC con cuffia gonfiabile. | 9870387506 | 57600 | 76800 | 1152 | Esente
6 | Maschera laringea bilume per la chirurgia del collo e della testa | 98704064B4 | 8100 | 10800 | 162 | Esente
7 | maschera laringea bilume cuffia non gonfiabile | 9870433AFA | 22500 | 30000 | 450 | Esente
8 | TUBI ENDOTRACHEALI | 9870474CCF | 80280 | 107040 | 1605.6 | Esente
9 | TUBI ENDOTRACHEALI ORALI | 9870499174 | 144000 | 192000 | 2880 | 18
10 | TUBI TRACHEALI ED ENDOTRACHEALI PRESAGOMATI E PREFORMATI | 9870525 6E7 | 17269.5 | 23026 | 345.39 | Esente
11 | TUBI ENDOTRACHEALI PREFORMATI | 9870562570 | 85800 | 114400 | 1716 | Esente
12 | Tubo tracheale per microchirurgia laringea. | 9870594FD5 | 8250 | 11000 | 165 | Esente
13 | Tubo tracheale resistente al laser per la chirurgia della laringe, in gomma | 9870611DDD | 30000 | 40000 | 600 | Esente
14 | Tubo tracheale cuffiato resistente al laser per la chirurgia della laringe | 9870637355 | 45000 | 60000 | 900 | Esente
15 | Tubo preformato per intubazione tracheostomica con flangia flessibile, armato, preformato, precurvato | 9870667C14 | 23400 | 31200 | 468 | Esente
16 | Fascia per fissare il tubo tracheale, pretagliata, con foro per l’adattamento del tubo tracheale. | 9870687C95 | 21600 | 28800 | 432 | Esente
17 | TUBI ENDOBRONCHIALI E ACCESSORI | 9870705B70 | 13800 | 18400 | 276 | Esente
18 | Tubo endobronchiale sinistro a doppio lume | 98707207D2 | 13800 | 18400 | 276 | Esente
19 | Tubo endotracheale monolume con bloccatore bronchiale per ventilazione polmonare selettiva. | 987073328E | 27900 | 37200 | 558 | Esente
20 | Tubo per tracheostomia a doppio lume per la ventilazione separata dei polmoni | 9870756588 | 46800 | 62400 | 936 | Esente
21 | Set per bloccaggio endobronchiale costituito da un ansa distale in nylon regolabile fornita pre-assemblata con il catetere per bloccaggio. | 98707711EA | 28500 | 38000 | 570 | Esente
22 | Set per bloccaggio endobronchiale per tubo tracheale, con punta orientabile mediante meccanismo di controllo esterno a ruota 65 cm 9 Fr. | 9870785D74 | 28500 | 38000 | 570 | Esente
23 | Otturatore bronchiale in materiale idoneo | 987079233E | 11400 | 15200 | 228 | Esente
24 | Valvola per CPAP che consenta l’impostazione precisa di valori di pressione di ossigeno da 1 a 10 cm H2O | 9870802B7C | 5250 | 7000 | 105 | Esente
25 | Cannula tracheostomica cuffiata armata con flangia mobile in PVC, di grado medicale trasparente. | 9870813492 | 8100 | 10800 | 162 | Esente
26 | Cannula tracheostomica cuffiata con flangia mobile in PVC termosensibile, trasparente con flangia mobile e regolabile | 9870832440 | 5400 | 7200 | 108 | Esente
27 | Cannula tracheostomica con flangia fissa in PVC termosensibile, trasparente. | 9870849248 | 4500 | 6000 | 90 | Esente
28 | Cannula tracheostomica cuffiata con aspirazione subglottidea in PVC termosensibile | 9870874 6E8 | 10500 | 14000 | 210 | Esente
29 | Cannula tracheostomica non cuffiata | 98708871A4 | 54000 | 72000 | 1080 | Esente
30 | Cannula tracheostomica extralunga | 9870906152 | 94500 | 126000 | 1890 | Esente
31 | Cannula tracheostomica pediatrica | 9870921DAF | 35100 | 46800 | 702 | Esente
32 | Cannula tracheostomica cuffiata e non cuffiata | 9870941 E30 | 30000 | 40000 | 600 | Esente
33 | Cannule tracheostomiche corte per laringectomia non cuffiata. | 9870957B65 | 11700 | 15600 | 234 | Esente
34 | Cannula tracheostomica armata cuffiata monouso in PVC termosensibile, con otturatore forato e atraumatico | 9870978CB9 | 12000 | 16000 | 240 | Esente
35 | Cannula tracheostomica cuffiata in PVC con otturatore forato atraumatico e con lume supplementare per aspirazione subglottidea. | 9871019E8E | 45000 | 60000 | 900 | Esente
36 | Valvola fonatoria compatibile con tutte le cannule tracheostomiche dei lotti precedenti con raccordo per ossigeno. | 9871080 0E9 | 14820 | 19760 | 296.4 | Esente
37 | Fascetta di fissaggio per cannula tracheostomica costituita da fettucce di materiale espanso rivestito di cotone | 9871095D46 | 26400 | 35200 | 528 | Esente
38 | Sistema per il controllo della pressione della cuffia tracheostomica per regolare la pressione di cuffie ad alto volume e bassa pressione di cannule tracheostomiche e tubi endotracheali. | 9871105589 | 105600 | 140800 | 2112 | Esente
39 | Kit per la tracheostomia translaringea TLT | 9871114CF4 | 31500 | 42000 | 630 | Esente
40 | Kit per tracheotomia percutanea dilatativa | 9871135 E48 | 18000 | 24000 | 360 | Esente
41 | Set tracheotomia percutanea Ciaglia tipo Blue Rhino, con ago cannula introduttore da 15 G, lungo 7.0 cm. | 9871329 E60 | 120000 | 160000 | 2400 | 18
42 | Kit per tracheotomia percutanea tipo Ciaglia blue dolphin con sistema di dilatazione a palloncino della breccia cutaneo-tracheale, cannula tracheostomica, in materiale semirigido “termoplastico” | 987135108C | 45000 | 60000 | 900 | Esente
43 | Set per cricotirotomia d’emergenza per accesso diretto in trachea | 98713618CA | 54000 | 72000 | 1080 | Esente
44 | Set per transcricotirotomia di urgenza Melker (tecnica Seldinger) | 9871368 E8F | 67500 | 90000 | 1350 | Esente
45 | Dispositivo di ventilazione di emergenza con catetere trans-tracheale, catetere in idoneo materiale biocompatibile | 9871380878 | 48000 | 64000 | 960 | Esente
46 | Catetere con punta morbida, per sostituzione di tubo tracheale e di cannule tracheostomiche, completo di via accessoria per la ventilazione con raccordo standard | 98713954DA | 34726.59 | 46302.12 | 694.5318 | Esente
47 | Mandrini per intubazione | 9871404C45 | 8400 | 11200 | 168 | Esente
48 | Sistema per intubazione difficile radiopaco di Frova, con punta angolata e mandrino in acciaio estraibile. | 987141555B | 114750 | 153000 | 2295 | 18
49 | Set per estubazione controllata, filo guida in nitinolo a basso profilo (0,035-145 cm), con rivestimento polimerico in grado di minimizzare l'incidenza di irritazioni durante la permanenza in situ. | 9871428017 | 72000 | 96000 | 1440 | Esente
50 | Set per intubazione retrograda con filo guida da 3 mm per direzione cefalica e catetere per introduzione anterograda da 6-11-14 Fr, adattatore standard per la ventilazione. | 9871434509 | 39000 | 52000 | 780 | Esente
51 | Raccordo biconico, retto ad estremità asimmetriche per sondino aspirazione bronchiale CH 4-5-6-7 e tubo di aspirazione standard. | 9872656576 | 12000 | 16000 | 240 | Esente
52 | Raccordo a "T" per svezzamento paziente. Raccordo monouso a T 22M-22M/15F-22M. | 9872681A16 | 900 | 1200 | 18 | Esente
53 | SONDE ENDOTRACHEALI BOUGIE DE BOUSSIGNAC | 9872696678 | 35550 | 47400 | 711 | Esente
54 | KIT X AEROSOLTERAPIA PAZIENTE INTUBATO: NEBULIZZATORE E RACCORDO A T | 98727166F9 | 7500 | 10000 | 150 | Esente
55 | Circuito coassiale, con linea inspiratoria realizzata in PVC di grado medico, trasparente, con superficie interna liscia | 9872728 0E2 | 3150 | 4200 | 63 | Esente
56 | Circuiti monouso adulto e pedriatrico | 9872834859 | 99000 | 132000 | 1980 | Esente
57 | Circuito per adulti per rianimazione realizzato in PVC di grado medicale leggero, trasparente, non conduttivo, | 9872848 3E8 | 63000 | 84000 | 1260 | Esente
58 | Circuito adulto monouso per risonanza magnetica realizzato in PVC, di grado medicale, trasparente con superficie interna liscia e rinforzo esterno a spirale | 9872901FA1 | 8400 | 11200 | 168 | Esente
59 | Circuito respiratorio per ventilatori con un additivo antimicrobico a base di ioni di argento. | 9872921027 | 33000 | 44000 | 660 | Esente
60 | CIRCUITO RESPIRATORIO universale adulti. | 9872938 E2A | 9000 | 12000 | 180 | Esente
61 | CIRCUITO RESPIRATORIO monolinea adulti doppio filtro con foro espiratorio, linea di monitoraggio pressione e filtri. | 98729632CF | 6000 | 8000 | 120 | Esente
62 | Cateteri mount fissi | 9872977 E59 | 10800 | 14400 | 216 | Esente
63 | Catetere mount girevole realizzato in PVC di grado medico, trasparente, flessibile, con superficie interna liscia e rinforzo esterno a spirale, provvisto di raccordo di Cobb, girevole nei due sensi | 98730033D1 | 29700 | 39600 | 594 | Esente
64 | Raccordi di Cobb | 9873017F5B | 1350 | 1800 | 27 | Esente
65 | MASCHERA TOTAL-FACE per ventilazione meccanica non invasiva tipo PerforMAx multiuso, misure S, M, L e XL per adulti. | 9873029944 | 3600 | 4800 | 72 | Esente
66 | Maschera total face con accessori | 9873052C3E | 115560 | 154080 | 2311.2 | 18
67 | Maschera tipo Total Face, trasparente, monouso, caratterizzata da 4 punti di fissaggio e passaggio dedicato per SNG. | 9873072CBF | 161700 | 215600 | 3234 | 18
68 | MASCHERA NIV ORONASALE con cuscinetto e raccordi | 987308577B | 117750 | 157000 | 2355 | 18
69 | Valvola di P.E.E.P., dispositivo in grado di creare una pressione polmonare positiva col fine di evitare un collasso degli alveoli e mantenere un’adeguata ossigenazione del sangue | 9873098237 | 4800 | 6400 | 96 | Esente
70 | Maschera oronasale NON ventilata per ventilazione meccanica non invasiva misure S, M, L e XL per adulti. | 9873131D6F | 7500 | 10000 | 150 | Esente
71 | Maschera oronasale ventilata per ventilazione meccanica non invasiva misure S, M, L e XL per adulti. | 9873152 EC3 | 30000 | 40000 | 600 | Esente
72 | Casco monopaziente per Niv dotato di sistema di fissaggio privo di bretelle | 9873171 E71 | 112500 | 150000 | 2250 | Esente
73 | Casco monopaziente per CPAP dotato di sistema di fissaggio privo di bretelle quindi con sistema di tenuta priva di decubiti | 9873197 3E9 | 112500 | 150000 | 2250 | Esente
74 | Maschera oro-nasale in gel atraumatico antiallergico, di peso leggerissimo, in policarbonato, film in poliuretano, gel di silicone, gomma siliconata liquida adesivo UV di grado medico. | 98732217B6 | 63000 | 84000 | 1260 | Esente
75 | Casco per NIV corredato di doppia raccorderia simmetrica 22M e 22F posta sull’anello rigido, 2 accessi a tenuta da 4 a 19 mm per il passaggio di sondini, cateteri e fibrobroncoscopio. | 9873230F21 | 56250 | 75000 | 1125 | Esente
76 | Casco per CPAP corredato di doppia raccorderia simmetrica 22M-22F senza anello rigido, 2 accessi da 4 a 19 mm per il passaggio a tenuta di sondini e cateteri. | 987325107A | 56250 | 75000 | 1125 | Esente
77 | CPAP di Boussignac o equivalente completo di maschera e prolunga ed eventuale monometro (in comodato d'uso) se necessario | 9873277 5ED | 7050 | 9400 | 141 | Esente
78 | Maschera per CPAP completa di sistema venturi in grado di erogare fino a 120 lt/min con percentuali di ossigeno variabili da 40 a 100%, manometro, PEEP regolabile da 0 a 20 cm/H2O, valvola di sicurezza, presa pressione, nucale, tubo di adduzione ossigeno a doppio raccordo. | 9873306DD9 | 24000 | 32000 | 480 | Esente
79 | Maschera per broncoscopia perfettamente trasparente, connettore di ventilazione completamente indipendente, con tre fori accessori (1 nella versione pediatrica) | 9873323BE1 | 2655 | 3540 | 53.1 | Esente
80 | Casco monopaziente per CPAP con accesso dedicato per utilizzo HFNC | 9873339916 | 72000 | 96000 | 1440 | Esente
81 | Casco monopaziente per NIV con accesso dedicato per utilizzo HFNC | 9873354578 | 63000 | 84000 | 1260 | Esente
82 | Set per ossigenoterapia a concentrazione fissa tipo Venturi, costituito da maschera in materiale plastico, “medical grade”, morbido, trasparente, flessibile non conduttivo e tale da consentire l’erogazione di miscele gassose con concentrazione di ossigeno compresa tra il 24% ed il 60% circa regolabile a valori prefissati, provvista di almeno sei riduttori colorati. | 9873430430 | 52800 | 70400 | 1056 | Esente
83 | Set per ossigenoterapia a concentrazione fissa tipo Venturi, costituito da maschera in materiale plastico, “medical grade”, morbido, trasparente, flessibile non conduttivo e tale da consentire l’erogazione di miscele gassose con concentrazione di ossigeno compresa tra il 24% ed il 60% circa regolabile a valori prefissati mediante ghiera di regolazione. | 9873462 E95 | 36600 | 48800 | 732 | Esente
84 | Maschera facciale trasparente con cuscino anatomico gonfiabile | 9873482F16 | 54112.5 | 72150 | 1082.25 | Esente
85 | Maschera facciale trasparente | 9873511707 | 45495 | 60660 | 909.9 | Esente
86 | Tubo di prolunga per ossigenoterapia, in materiale plastico “medical grade”, flessibile, trasparente, antischiacciamento, anticollabimento. | 987352850F | 24570 | 32760 | 491.4 | Esente
87 | Maschere per ossigenoterapia in respiro spontaneo ad alta concentrazione in PVC di grado medicale trasparente, morbido e inodore con bordo atraumatico e ricurvo che si adatti perfettamente al viso e con fori paracentrali. | 9873545317 | 50400 | 67200 | 1008 | Esente
88 | Sistema per ossigenoterapia multiconcentrazione tipo "venturi" per tracheostomizzati composto da: maschera per ossigeno in polivinile trasparente, morbido e inodore. Bordo atraumatico e ricurvo, regolabile. | 987357295D | 1800 | 2400 | 36 | Esente
89 | Raccordo per ossigenoterapia diritto (maschio e femmina) su circuito respiratorio monotubo | 98735864EC | 5520 | 7360 | 110.4 | Esente
90 | Maschera monouso per ossigenoterapia con reservoir ad alta concentrazione per adulti. | 9873594B84 | 1323 | 1764 | 26.46 | Esente
91 | Dispositivo per la nebulizzazione dei farmaci su paziente tracheostomizzato formato da nebulizzatore, tubo di connessione ed adattatore per tracheostomia (tipo T tube). | 9873619029 | 2940 | 3920 | 58.8 | Esente
92 | Set per areosol terapi | 987364017D | 36900 | 49200 | 738 | Esente
93 | Cannula nasale neonatale a bassa frequenza per CPAP in silicone puro o altro idoneo materiale a norma | 9873651A8E | 2520 | 3360 | 50.4 | Esente
94 | Occhiali (cannule) per ossigenoterapia con beccuccio tubolare ricurvo, morbido in materiale plastico “medical grade”, flessibile, trasparente, di forma anatomica. | 98736791AC | 165150 | 220200 | 3303 | 18
95 | Linee per monitoraggio capnografico per pazienti intubati con attacco maschio-maschio. | 9873697087 | 14400 | 19200 | 288 | Esente
96 | Unità respiratoria manuale | 98737181DB | 316050 | 421400 | 6321 | 33
97 | Unità respiratoria manuale per adulti per risonanza magnetica, realizzata in PVC di grado medico senza componenti in lattice. | 987373825C | 4410 | 5880 | 88.2 | Esente
98 | Unità respiratoria autogonfiabile monouso (tipo pallone di ambu), pediatrica e per adulti, per la ventilazione manuale del paziente | 9873755064 | 63600 | 84800 | 1272 | Esente
99 | Pallone per anestesia in silicone SILKOMED 100%, trasparente, superficie antisdrucciolevole, bivalva, non elettroconduttivo, bocchettone per attacco mm 22, sistema “Safety Lip”, con anello di sospensione, DA 1,5 e 2,3. | 9873774012 | 3000 | 4000 | 60 | Esente
100 | Naso artificiale per tracheotomizzati, scambiatore di calore e umidità per pazienti tracheostomizzati in respiro spontaneo con volume interno incluse le connessioni ≤ 16 ml. | 9873793FBB | 38385 | 51180 | 767.7 | Esente
101 | Filtro meccanico, bidirezionale, a filtrazione meccanica in microfibre di ceramica, volume filtro inferiore a 70 ml connessioni incluse, efficienza di ritenzione batterica/virale > di 99,9999%, ritenzione dell’epatite C, H.I.V., tubercolosi e prione BSE documentata. | 9873814114 | 4500 | 6000 | 90 | Esente
102 | Filtro bidirezionale antibatterico ed antivirale con inserto in cellulosa auto-umidificante, membrana idrofobica a filtrazione elettrostatica | 9873831F17 | 21600 | 28800 | 432 | Esente
103 | Filtro/HME meccanico, a base di fibre polipropileniche caricate elettrostaticamente e inserto auto-umidificante con spazio morto ridotto. | 9873846B79 | 100260 | 133680 | 2005.2 | Esente
104 | Filtro/HME pediatrico, filtro bi-direzionale antibatterico ed antivirale con scambiatore di calore e umidità. Filtrazione elettrostatica. | 987387536A | 3432 | 4576 | 68.64 | Esente
105 | Filtro/HME pediatrico meccanico, a base di fibre polipropileniche caricate elettrostaticamente e inserto auto-umidificante con spazio morto ridotto. | 9873886C7B | 9000 | 12000 | 180 | Esente
106 | Filtro/HME neonatale, filtro bi-direzionale antibatterico ed antivirale, con scambiatore di calore e umidità. | 9873905C29 | 5280 | 7040 | 105.6 | Esente
107 | Sistema per bronco aspirazione a circuito chiuso | 98739311A1 | 227587.5 | 303450 | 4551.75 | 33
108 | Sonde per aspirazione endotracheale neonatale pediatrico in PVC medicale, radiopaco, di qualità morbida. Raccordo conico, punta aperta, retta, smussa, atraumatica. | 9873947 ED1 | 732 | 976 | 14.64 | Esente
109 | Sondini per broncoaspirazione standard in idoneo materiale plastico morbido, trasparente, a superficie fissa e regolare, punta aperta atraumatica, smussa e arrotondata, estremità distale provvista di 1 o 2 fori contrapposti. | 9873965DAC | 41700 | 55600 | 834 | Esente
110 | Dispositivo in PVC sterile per coltura/broncoaspirato, contenitore per la raccolta di secrezioni bronchiali per esami microbiologici e citologici | 98739766C2 | 24000 | 32000 | 480 | Esente
111 | Set per anestesia peridurale continua | 987398917E | 51150 | 68200 | 1023 | Esente
112 | Set per anestesia peridurale continua con catetere armato spiralato. | 9874005 EAE | 21450 | 28600 | 429 | Esente
113 | Ago di Tuohy con marcatori di profondità ogni centimetro ed alette laterali, di diverse lunghezze, da 11/12 cm 16-17-18 G. | 987408618A | 5400 | 7200 | 108 | Esente
114 | Catetere peridurale di vari calibri completo di filtro piatto antibatterico 0,2 micron con attacco luer lock, porosità idonea a prevenire contaminazione durante la somministrazione di farmaco, raccordo per inserimento del catetere, raccordi da inserire tra il cateterino e filtro antibatterico. | 9874118BEF | 18000 | 24000 | 360 | Esente
115 | Ago caudale per anestesia peridurale pediatrica. | 9874129505 | 660 | 880 | 13.2 | Esente
116 | Set per anestesia peridurale caudale pediatrica. Catetere caudale in poliuretano II armato in acciaio, radiopaco. | 987414630D | 720 | 960 | 14.4 | Esente
117 | Filtri per catetere epidurale dotati di raccordo luer lock da un lato, dotati di ghiera per cateterino. | 987416638E | 4830 | 6440 | 96.6 | Esente
118 | Aghi per anestesia del piano traverso dell'addome (TAP block). | 9874172880 | 23760 | 31680 | 475.2 | Esente
119 | Dispositivo per il controllo della pressione di iniezione dell'anestetico locale durante l'esecuzione del blocco nervoso. | 9874201071 | 29580 | 39440 | 591.6 | Esente
120 | Sistema di fissaggio dei cateteri per anestesia locoregionale. | 9874209709 | 26400 | 35200 | 528 | Esente
121 | Kit per l'anestesia spinale continua per la gestione dell’anestesia tramite microtitolazione intraoperatoria e dell’analgesia tramite bolo a fine intervento. | 9874219F47 | 74250 | 99000 | 1485 | Esente
122 | Aghi spinali atraumatici con punta conica ellittica, foro arrotondato con sistema elettroerosione e siliconatura esterna a freddo. | 987422978A | 22950 | 30600 | 459 | Esente
123 | Aghi spinali micro-tip. Aghi atraumatici con punta conico ellittica a sezione variabile 22/27 G, foro arrotondato, siliconatura a freddo e lunghezze 90, 103, 140 mm. | 9874238 EF5 | 16500 | 22000 | 330 | Esente
124 | Sistema per anestesia combinata spinale-epidurale, kit costituito da ago epidurale di rodiera 17/18 G, ago spinale 27 G x 136 mm, catetere in poliammide 20 G x 90 mm, filtro, connessione TBA, siringa LOR da 10 cc in PC, sistema Move Stop per rallentare l’ingresso dell’ago spinale e fissarlo all’ago di Tuohy. | 9874252A84 | 76500 | 102000 | 1530 | Esente
125 | Ago per rachianestesia atraumatico, punta a matita tipo Whitacre in confezione singola sterile. | 9874265540 | 24120 | 32160 | 482.4 | Esente
126 | Ago per rachianestesia atraumatico, punta ad ogiva tipo Sprotte in confezione singola sterile. | 9874274CAB | 90000 | 120000 | 1800 | Esente
127 | Ago per rachianestesia, punta affilata tipo Quincke, in acciaio munito di mandrino; cono in materiale trasparente. | 98742855C1 | 18000 | 24000 | 360 | Esente
128 | Siringa adatta a repertare lo spazio peridurale, 10 ml. | 9874315 E80 | 7200 | 9600 | 144 | Esente
129 | Kit sterili per cateterizzazione venosa centrale | 9874330AE2 | 360000 | 480000 | 7200 | 33
130 | Kit per cateterizzazione venosa | 98743413F8 | 525000 | 700000 | 10500 | 77
131 | Set per cateterismo venoso centrale | 9874352D09 | 187500 | 250000 | 3750 | 18
132 | Kit per cateterismo venoso centrale con catetere multilume per paziente pediatrico, posizionamento in ambiente chirurgico secondo tecnica Seldinger. | 98743592D3 | 6720 | 8960 | 134.4 | Esente
133 | Kit cateterismo venoso centrale con catetere multilume | 98743836A0 | 117000 | 156000 | 2340 | 18
134 | Cannula per cannulazione arteriosa in poliuretano o altro materiale biocompatibile posizionabile con tecnica di Seldinger | 9874393 EDE | 146880 | 195840 | 2937.6 | 18
135 | Catetere arterioso con sistema di sicurezza tipo FloSwitch con alette forate per il fissaggio alla cute per monitoraggio pressione arteriosa cruenta, prelievi ematici per emogas analisi. | 9874403721 | 142320 | 189760 | 2846.4 | 18
136 | Catetere per incannulazione vasi ombelicali in poliuretano con tre linee radiopache longitudinali, completamente incapsulate. | 9874413F5F | 4500 | 6000 | 90 | Esente
137 | Set centrale multilume (3-4 lumi) ad alto flusso per dialisi/emofiltrazione. | 98744172B0 | 12000 | 16000 | 240 | Esente
138 | Catetere bilume per dialisi/emofiltrazione a breve termine, in idoneo polimero idrofilo altamente biocompatibile (poliuretano), radiopaco, con estremità distale radiopaca, alette di fissaggio rotanti trasparenti, estensioni in silicone. | 9874426A1B | 33000 | 44000 | 660 | Esente
139 | CATETERE VENOSO CENTRALE AD INSERIMENTO PERIFERICO MONOLUME, BILUME E TRILUME CON KIT PROCEDURALE | 9874433FE0 | 450000 | 600000 | 9000 | 77
140 | CATETERE VENOSO CENTRALE AD INSERIMENTO PERIFERICO IN SILICONE VALVOLATO CON KIT PROCEDURALE | 9874442750 | 450000 | 600000 | 9000 | 77
141 | CATETERE VENOSO CENTRALE AD INSERIMENTO PERIFERICO POWER INJECTABLE MONOLUME VALVOLATO CON KIT PROCEDURALE | 9874721D8B | 375000 | 500000 | 7500 | 77
142 | CATETERE VENOSO PERIFERICO LUNGO CON SISTEMA DI INTRODUZIONE INTEGRATO | 98747315CE | 108000 | 144000 | 2160 | Esente
143 | CATETERE VENOSO PERIFERICO MIDLINE IN PUR POWER INJECTABLE | 98747369ED | 292500 | 390000 | 5850 | 33
144 | KIT MICROINTRODUZIONE Kit per introduzione misure varie da 4fr a 8fr | 98747727A3 | 27000 | 36000 | 540 | Esente
145 | Sistema totalmente impiantabile in materiale plastico tipo Delrin- catetere in poliuretano | 9874779D68 | 90000 | 120000 | 1800 | Esente
146 | Sistema totalmente impiantabile in materiale plastico tipo Delrin- catetere in silicone | 98747949CA | 90000 | 120000 | 1800 | Esente
147 | Sistema totalmente impiantabile in titanio- catetere in poliuratano | 9874802067 | 90000 | 120000 | 1800 | Esente
148 | Sistema totalmente impiantabile in titanio- catetere insilicone | 9874816BF1 | 90000 | 120000 | 1800 | Esente
149 | Connettore a circuito chiuso a pressione neutra per il minor ritorno di sangue all'interno del catetere. | 9874831853 | 39750 | 53000 | 795 | Esente
150 | Copri sonda per sonda ecografica dotata di gel sterile, lunghezza > 1,5 metri, diametro 5 cm circa. | 987484430F | 105000 | 140000 | 2100 | Esente
151 | TRASDUTTORI MONOUSO | 9874860044 | 620700 | 827600 | 12414 | 90
152 | Catetere di Swan-Ganz in PVC, provvisto di tre vie di infusione (prossimale, distale e rilevazione della pressione in arteria polmonare), termistore e lume per inflazione palloncino, con le seguenti dimensioni: lunghezza utile 110 cm, diametro del corpo del catetere 6-7-7.5 F, 4 e 5 lumi | 9874872A28 | 15300 | 20400 | 306 | Esente
153 | Set di introduzione per Swan-Ganz. | 987488226B | 37500 | 50000 | 750 | Esente
154 | Guaina sterile per rivestire la sonda di Swan-Ganz. | 98749022EC | 15750 | 21000 | 315 | Esente
155 | Set di introduzione avanzato. | 9874917F49 | 67500 | 90000 | 1350 | Esente
156 | Dispositivo spremisacca, gonfiabile per l’infusione a pressione di liquidi realizzato in poliuretano od altro idoneo materiale | 9874930A05 | 174000 | 232000 | 3480 | 18
157 | Prolunghe per arteria in PE testate fino a 40 bar di pressione, indicate sia per il monitoraggio della pressione arteriosa, sia per l'infusione di soluzioni che presentino problemi di compatibilità con il PVC (in particolare se effettuate con pompa a siringa). | 9874958123 | 48000 | 64000 | 960 | Esente
158 | Set drenaggio per pneumotorace, per posizionamento percutaneo, costituito da guida metallica, dilatatore, catetere con punta a pigtail, adattatore multiscopo. | 98749781A4 | 328500 | 438000 | 6570 | 33
159 | Set drenaggio pneumo-pleuro-pericardio per posizionamento percutaneo, costituito da guida metallica, dilatatore, catetere con punta a pigtail, adattatore multiscopo. | 9874992D2E | 67500 | 90000 | 1350 | Esente
160 | Set tubi toracici per drenaggio pleurico, per introduzione percutanea, composto da ago introduttore 18 G, filo guida Amplatz extra stiff, diametro 0,38 inch in acciaio inossidabile con punta safe-T-J da 3 mm. | 9875007990 | 276900 | 369200 | 5538 | 33
161 | Sistema di drenaggio toracico a tre e quattro camere, capacità circa 2000 ml a secco, con indicatore di lettura del livello di aspirazione completo di auto regolazione del vuoto, camera di sigillo ad acqua per la visualizzazione delle perdite aeree, maniglie per posizionamento e trasporto, valvola rilascio pressione negativa, punto prelievo needle free, tubo paziente lock in, siringa. | 98750171D3 | 30000 | 40000 | 600 | Esente
162 | Sistema di drenaggio toracico a tre e quattro camere, pediatrico e per adulti, da circa 2000 ml | 9875036181 | 120750 | 161000 | 2415 | 18
163 | SISTEMA DI RACCOLTA DIGITALE PER DRENAGGIO TORACICO TIPO REDAX | 9875047A92 | 89100 | 118800 | 1782 | Esente
164 | VALVOLA DRENAGGIO TORACICO HEIMLICH | 9875056202 | 4140 | 5520 | 82.8 | Esente
165 | ACQUA STERILE PER INALAZIONE | 9875082775 | 99000 | 132000 | 1980 | Esente
166 | Sondino nasogastrico per nutrizione enterale in poliuretano, a lunga permanenza, mandrinato, con filo guida lubrificato | 9875095231 | 37500 | 50000 | 750 | Esente
167 | Sonda nasogastrica a doppio lume tipo SALEM in PVC di grado medicale doppio lume per decompressione gastrica. | 987510499C | 7500 | 10000 | 150 | Esente
168 | Sonda nasodigiunale per nutrizione post-pilorica in silicone, radiopaca, con spirale, filo guida metallico e connettore universale. | 9875110 E8E | 75000 | 100000 | 1500 | Esente
169 | Sonda nasodigiunale autoposizionante per nutrizione post-pilorica in poliuretano, totalmente radiopaca | 98751217A4 | 27000 | 36000 | 540 | Esente
170 | Sonda nasodigiunale CON TELECAMERA DISTALE per nutrizione post-pilorica in poliuretano | 98751320BA | 43200 | 57600 | 864 | Esente
171 | Sonda in poliuretano trasparente a doppio lume per la somministrazione della nutrizione enterale nell’intestino tenue e la contemporanea aspirazione dei succhi gastrici | 9875146C44 | 51000 | 68000 | 1020 | Esente
172 | Catetere multiforato per l’infusione continua di anestetici locali nella ferita chirurgica per il controllo del dolore postoperatorio. | 9875164B1F | 180000 | 240000 | 3600 | 18
173 | Sistema per la rilevazione della pressione intra-addominale dal catetere vescicale. | 9875180854 | 84000 | 112000 | 1680 | Esente
174 | Foley in silicone che permetta contemporaneamente la rilevazione della temperatura corporea centrale ed il drenaggio della vescica. | 9875188 EEC | 18000 | 24000 | 360 | Esente
175 | Urinometro con sacche | 9875213391 | 31500 | 42000 | 630 | Esente
176 | Sistema di gestione dell'incontinenza fecale e sacchetti di ricambio | 9875225D75 | 188550 | 251400 | 3771 | 18
177 | Sonda che permette la rilevazione della temperatura esofagea o rettale. | 9875243C50 | 20250 | 27000 | 405 | Esente
178 | Rubinetti a tre vie ad alto flusso, sterili, monouso, dotati di tappini, attacco luer-lock | 98752512ED | 18000 | 24000 | 360 | Esente
179 | Rampa per infusione a 3-4-5 rubinetti, con codice colore in policarbonato, lipido-resistenti, con corpo trasparente, munita di prolunga triplice strato da 150/200 cm. | 9875260A58 | 67500 | 90000 | 1350 | Esente
180 | Incentivatore inspiratorio progressivo caratterizzato da un corpo trasparente; tre palline con tre camere corrispondente a tre diversi gradi di inspirazione. | 98752691C8 | 4230 | 5640 | 84.6 | Esente
181 | Incentivatore inspiratorio di tipo volumetrico, capacità volumetrica fino a 5000 ml di aria inspirata. | 9875274 5E7 | 2700 | 3600 | 54 | Esente
182 | Lame tipo Macintosh e tipo Miller | 9875280AD9 | 37800 | 50400 | 756 | Esente
183 | Lame per videolaringoscopio per intubazioni difficili tipo McGrath | 9875288176 | 99000 | 132000 | 1980 | Esente
184 | Lame monouso per laringoscopio a luce fredda | 9875304 EA6 | 11160 | 14880 | 223.2 | Esente
185 | Lama incanalata monouso per videolaringoscopio ottico ad alta definizione per intubazione oro-tracheale | 9875311470 | 43200 | 57600 | 864 | Esente
186 | Lama standard monouso per videolaringoscopio ottico ad alta definizione per intubazione oro-tracheale, | 98753260D2 | 18000 | 24000 | 360 | Esente
187 | Lama per laringoscopio per le intubazioni difficili dotato di visione diretta e guida per il posizionamento del tubo orotracheale | 9875337 9E3 | 24300 | 32400 | 486 | Esente
188 | Linee di campionamento ETCO2 per rilevazione CO2 paziente in area critica. | 9875345080 | 28800 | 38400 | 576 | Esente
189 | Sensori per il monitoraggio | 9875351572 | 73500 | 98000 | 1470 | Esente
190 | Catetere per ossimetria a doppio lume per SjO2 in continuo, senza palloncino, in PVC o altro materiale idoneo, radiopaco, eparinato da 4 Fr a 2 lumi, lunghezze utili da 25 cm circa e da 40 cm circa. | 9875356991 | 112500 | 150000 | 2250 | Esente
191 | CVC con fibra ottica per ScvO2. Catetere centrale in poliuretano eparinato a 3 lumi per il monitoraggio della saturazione di ossigeno in atrio destro. | 987536837A | 297000 | 396000 | 5940 | 33
192 | Catetere arterioso a due lumi da 16-20 cm 4-5 Fr per termodiluizione transpolmonare in grado di determinare i seguenti parametri emodinamici CO/CI/SV/SVV/RVS/RVSI in continuo e GEDI/EVLW/PVPI/GEF con metodica a bolo. | 987537593F | 351000 | 468000 | 7020 | 33
193 | Sensore arterioso monouso per la determinazione sia della pressione arteriosa che della portata cardiaca , per il monitoraggio continuo di CO,SV,SVV,RVS . | 9875387328 | 375000 | 500000 | 7500 | 77
194 | Cuffia al dito del paziente, disponibile in almeno tre misure, per misurazione in continuo di SIS,DYA,PAM,CO,SV,SVV e parametri indicizzati in modo non invasivo e senza l’impiego di bracciale pressorio. | 9875396A93 | 337500 | 450000 | 6750 | 33
195 | Kit di monitoraggio della gittata cardiaca in continuo | 98754062D6 | 270000 | 360000 | 5400 | 33
196 | Cateteri Swang-Ganz per monitoraggio emodiamico con rilevazione in continuo della gittata cardiaca del EVD e della SVO2. | 9875421F33 | 27000 | 36000 | 540 | Esente
197 | Card monopaziente per il monitoraggio emodinamico. | 9875432849 | 54000 | 72000 | 1080 | Esente
198 | Sensori neonatali (<5 kg), pediatrici (5-40 kg) e per adulti (> 40 kg) sia cerebrali che somatici, per la rilevazione non invasiva dell’ossimetria cerebrale (rSO2.) | 98754474AB | 292500 | 390000 | 5850 | 33
199 | Ago per anestesia locoregionale single-shot. | 98754517F7 | 48000 | 64000 | 960 | Esente
200 | Ago ecoriflettente per anestesia locoregionale single-shot. | 9875459 E8F | 66000 | 88000 | 1320 | Esente
201 | Kit per anestesia plessica in continuo dotato di ago ecogenico ed elettrostimolabile, a punta facet, con cannula di inserimento premontata sull’ago. | 9875473A1E | 36000 | 48000 | 720 | Esente
202 | Set catetere per i blocchi continui con sistema “catetere sull’ago” | 987548218E | 15000 | 20000 | 300 | Esente
203 | Set per blocco del plesso in continuo con ago di Tuohy e catetere ecogenici | 98754864DA | 12000 | 16000 | 240 | Esente
204 | Linea di infusione in idoneo materiale plastico a norma trasparente e flessibile, circuito coassiale a 3 vie per garantire il riscaldamento del liquido fino al paziente ed infusione a temperatura normotermica omogenea in sicurezza | 9875498 EBE | 31200 | 41600 | 624 | Esente
205 | Linea di infusione per il riscaldamento dei liquidi infusi in pazienti neonatali prematuri e pediatrici. | 987550655B | 12000 | 16000 | 240 | Esente
206 | Linea di infusione per il riscaldamento liquidi per infusione rapida ad alto flusso in idoneo materiale plastico a norma trasparente e flessibile, circuito coassiale a 3 vie per garantire il riscaldamento del liquido fino al paziente ed infusione a temperatura normotermica omogenea in sicurezza | 98755200EA | 54000 | 72000 | 1080 | Esente
207 | Sistema per il riscaldamento delle infusioni endovenose. Set per il riscaldamento a secco di liquidi infusionali, per pazienti pediatrici e adulti | 98755276AF | 10800 | 14400 | 216 | Esente
208 | Circuito monouso per umidificazione e neonalate per umidificatori | 9875537 EED | 78750 | 105000 | 1575 | Esente
209 | Copertine monopaziente disponibili per tutte le esigenze, sia per il paziente pediatrico che per l’adulto | 987554665D | 168750 | 225000 | 3375 | 18
210 | COPERTINA RISCALDANTE ADULTI A CORPO INTERO MONOSO STERILE per il riscaldamento ottimale di gran parte del corpo. | 9875558046 | 81000 | 108000 | 1620 | Esente
211 | COPERTINA RISCALDANTE CON ACCESSO CHIRURGICO MONOUSO STERILE con ampia finestra per l’utilizzo in interventi di chirurgia addominale, laparoscopici e di chirurgia della colonna. | 9875606 7E0 | 81000 | 108000 | 1620 | Esente
212 | GAMBALI ANTIEMBOLIA | 98756170F6 | 129000 | 172000 | 2580 | 18
213 | POGGIATESTA REGOLABILE MONOPAZIENTE | 9875627934 | 8745 | 11660 | 174.9 | Esente
214 | Cuscino per intubazioni difficili kit pluriuso per intubazioni difficili dei pazienti critici | 98756360A4 | 372.6 | 496.8 | 7.452 | Esente
215 | Pallone intranasale per epistassi in poliuretano a bassa pressione riposizionabile con cannula ispezionabile | 9875643669 | 10800 | 14400 | 216 | Esente
216 | Bastoncino pulizia cavo orale Bastoncino in polystyrene, spugnetta di colore blu in foam di schiuma poliuretanica. | 9875648A88 | 3600 | 4800 | 72 | Esente
217 | VALVOLA espiratoria, per ventiloterapia, membrana interna in silicone riutilizzabile (tipo Plateau, Exhalation Valve). | 98756571F8 | 1200 | 1600 | 24 | Esente
218 | SCOVOLINI PER CANNULE TRACHEALI Dispositivo per la disostruzione delle cannule tracheostomiche | 9875668B09 | 18000 | 24000 | 360 | Esente